## 電気・ガス・水道
電気・ガス・水道
表 |  | 内 容
9-1 |  | 月別、電力需要実績
9-2 |  | 月別、発電所種類別発電実績
9-3 |  | 発電所
| (1) | 原動力別発電所出力
| (2) | 発電所名称・所在地・出力・発電量等
9-4 |  | 送電・変電・配電設備
9-5 |  | 都市ガス生産量及び販売量
| (1) | 種類別生産実績
| (2) | 用途別販売量
9-6 |  | 水道
| (1) | 市町村別水道普及状況
| (2) | 上水道事業及び用水供給事業
| (3) | 汚水処理人口普及状況

## 9-1
9-1 月別、電力需要実績
単位：1000kWh
年 度 年 月 |  | 合計 | 特別 高圧 | 高圧 | 低圧 |  | 年度 年月
うち経過措置料金分
令和 | 2 | 4993346.848 | 1315657 | 1686076.579 | 1991613.269 | 613261 | 令2
| 3 | 5180643.086 | 1453710 | 1730658 | 1996275.086 | 547722 | 3
| 4 | 5022852.831 | 1415169 | 1685348.071 | 1922335.76 | 496819 | 4
| 5 | 4842399.187 | 1328662.628 | 1636044.445 | 1877692.114 | 477611 | 5
令和 | 5.4 | 386739.582 | 111027 | 124119.702 | 151592.88 | 38092 | 令5.4
| 5 | 346024.564 | 101102 | 115826.773 | 129095.791 | 33363 | 5
| 6 | 359712.333 | 118354 | 126107.692 | 115250.641 | 31665 | 6
| 7 | 401444.621 | 125285 | 143124.837 | 133034.784 | 37133 | 7
| 8 | 435557.212 | 107843.774 | 160956.326 | 166757.112 | 47003 | 8
| 9 | 438296.837 | 117826 | 158031.273 | 162439.564 | 46339 | 9
| 10 | 375769.53 | 115536.294 | 136479.893 | 123753.343 | 34459 | 10
| 11 | 364475.749 | 110305.858 | 124099.47 | 130070.421 | 33459 | 11
| 12 | 398018.815 | 106048.29 | 130615.736 | 161354.789 | 38756 | 12
| 6.1 | 450930.794 | 97380.782 | 139019.719 | 214530.293 | 48844 | 6.1
| 2 | 451747.416 | 106632.86 | 142343.267 | 202771.289 | 45900 | 2
| 3 | 433681.734 | 111320.77 | 135319.757 | 187041.207 | 42598 | 3
資料 資源エネルギー庁「電力調査統計」

## 9-2
9－2 月別、発電所種類別発電実績
単位：1000kwh
年度 年月 | 合計 | 水 力 発電所 | 火 力 発電所 | 原子力 発電所 | 新エネルギー等発電所
[5 empty] | 風力 | 太陽光 | バイオマス | 蓄電池 | 計
令和 2 | 8111617.915 | 522301 | 7303447 | 0 | 248025.984 | 37843.931 | 86299 | - | 285869.915
3 | 7348065.446 | 563898 | 6447857 | 0 | 242042.872 | 94267.574 | 76196 | - | 336310.446
4 | 13015474.03 | 445935 | 12261507 | 0 | 203492.752 | 104539.278 | 333376 | - | 308032.03
5 | 12432841.4413 | 586300 | 11502913 | 0 | 227603.012 | 114779.4293 | 735330 | 1246 | 343628.4413
令和 5．4 | 939385.31 | 50907 | 859789 | 0 | 20265.31 | 8330 | 42917 | 94 | 28689.31
5 | 1017109.0963 | 70617 | 917840 | 0 | 15287.667 | 13279.4293 | 64458 | 85 | 28652.0963
6 | 1287256.516 | 56998 | 1202679 | 0 | 11702.516 | 15771 | 155249 | 106 | 27579.516
7 | 1464480.519 | 66787 | 1365992 | 0 | 14753.519 | 16856 | 143923 | 92 | 31701.519
8 | 985418 | 39270 | 920128 | 0 | 14289 | 11668 | 81807 | 63 | 26020
9 | 687892 | 32391 | 636506 | 0 | 10119 | 8822 | 6645 | 54 | 18995
10 | 601766 | 14325 | 564720 | 0 | 12832 | 9755 | 1699 | 134 | 22721
11 | 682618 | 10104 | 637720 | 0 | 27950 | 6754 | 7879 | 90 | 34794
12 | 1338951 | 27649 | 1278963 | 0 | 27260 | 4965 | 36488 | 114 | 32339
6.1 | 1397381 | 66169 | 1300468 | 0 | 25955 | 4633 | 80300 | 156 | 30744
2 | 1245337 | 68888 | 1150567 | 0 | 20087 | 5711 | 49563 | 84 | 25882
3 | 785247 | 82195 | 667541 | 0 | 27102 | 8235 | 64402 | 174 | 35511
注 火力発電所の発電量のうちバイオマスに係る発電量を、バイオマス欄に〔 〕を付して再掲している。
資料 資源エネルギー庁「電力調査統計」

## 9-3（1）
9-3 発電所
（1） 原動力別発電所出力
年月日・原動力・出力 |  | 箇 所 数 | 発 電 所 出 力 kW
|  |  | 最 大 | 常 時 | 常時せん頭
令和 | 2.3.31 | … | … | 28955 | 32181
| 3.3.31 | … | … | 29770 | 32181
| 4.3.31 | … | … | 29224 | 32060
| 5.3.31 | … | … | 29238 | 32060
| 6.3.31 | … | … | 29057 | 56672
水力 | 200kW未満 | 13 | 2172 | 1210 | 296
| 200kW以上 1,000kW未満 | 10 | 4635 | 1837 | 116
| 1,000kW以上 2,500kW未満 | 6 | 8800 | 2530 | 1400
| 2,500kW以上 5,000kW未満 | 4 | 13350 | 3750 | 10660
| 5,000kW以上 10,000kW未満 | 7 | 52310 | 11270 | 20000
| 10,000kW以上 | 5 | 109500 | 8460 | 24200
| 内燃力 | 2 | 32700 | 0 | 0
| 汽力 | 2 | 2000000 | 0 | 0
| 原子力 | 1 | 820000 | 0 | 0
| 風力 | … | … | 0 | 0
| 太陽光 | 4 | 6920 | 0 | 0
注 1 島根原子力発電所は、1号機・2号機をあわせ１箇所とみなす。
本表は、中国電力株式会社、島根県及び小水力発電協会加盟団体が設置している発電所並びに
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の資料に掲載されている風力発電所について
のみ集計したものである。
上記以外の事業者が設置する発電所については、資料がないため集計に加えていない。
2 平成31年以降の風力発電所については、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が
公表していないため、把握できない。
資料 中国電力株式会社 島根県河川課 小水力発電協会 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

## 9-3(2)
9-3 発電所
（2）発電所名称・所在地・出力・発電量等
令和6年3月31日
名 称 | 所 在 地 | 経営主体 | 原動力 | 水系 | 河川名 | 出 力 kW |  |  | 令和5年度 | 送電開始 年 月
[6 empty] | 最 大 | 常 時 | 常 時 せん頭 | 発 電 量
1000 kWh
北原 | 雲南市木次町 | 中国電力 | 水力 | 斐伊川 | 斐伊川 阿井川 | 17700 | 1960 | - | X | 昭和17.11
川手 | 雲南市吉田町 | 〃 | 〃 | 〃 | 深野川 | 900 | - | - | X | 〃 19.12
湯村 | 雲南市木次町 | 〃 | 〃 | 〃 | 斐伊川 | 1000 | - | - | X | 大正 8.11
日登 | 雲南市木次町 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8510 | 2000 | - | X | 昭和26.11
三刀屋川 | 雲南市三刀屋町 | 〃 | 〃 | 〃 | 三刀屋川 | 7800 | - | - | X | 〃 60. 4
窪田 | 出雲市佐田町 | 〃 | 〃 | 〃 | 神戸川 | 600 | 540 | - | X | 大正 4.11
乙立 | 出雲市乙立町 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1500 | 590 | - | X | 〃 13. 6
潮 | 邑智郡美郷町 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 36000 | 3600 | - | X | 昭和31. 4
出羽川 | 邑智郡邑南町 | ESS ※ | 〃 | 江の川 | 出羽川 | 670 | 474 | - | X | 大正13.12
粕淵第一 | 邑智郡美郷町 | 中国電力 | 〃 | 〃 | 早水川 | 160 | 61 | - | X | 〃 8. 2
粕淵第二 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 早水川 久部川 | 1200 | 350 | - | X | 昭和 2. 5
明塚 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 江の川 | 25000 | 2100 | 24200 | X | 〃 28.11
周布川第一 | 浜田市弥栄町 | 〃 | 〃 | 周布川 | 周 布 川 木戸谷川 | 9800 | 3500 | 8400 | X | 〃 36.11
周布川第二 | 浜田市内村町 | 〃 | 〃 | 〃 | 周布川 | 4700 | 2200 | 4700 | X | 〃 36. 9
匹見 | 益田市匹見町 | 〃 | 〃 | 高津川 | 匹見川 | 2000 | 830 | - | X | 〃 3. 7
澄川 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10100 | 800 | - | X | 〃 18．7
豊川 | 益田市猪木谷町 | 〃 | 〃 | 〃 | 匹見川 石谷川 | 5100 | 1700 | - | X | 〃 3. 9
日原 | 鹿足郡津和野町 | 〃 | 〃 | 〃 | 高津川 | 6900 | 2000 | - | X | 〃 13. 8
三隅１号 | 浜田市三隅町 | 中国電力 | 汽 力 (石炭) | - | - | 1000000 | - | - | X | 平成10. 6
三隅2号 | 浜田市三隅町 | 〃 | 汽 力 (石炭) | - | - | 1000000 | - | - | X | 令和4.11
西郷 | 隠岐郡隠岐の島町 | 中国電力 ﾈｯﾄﾜｰｸ | 内燃力 | - | - | 25320 | - | - | X | 昭和51. 7
黒木 | 隠岐郡西ノ島町 | 〃 | 〃 | - | - | 7380 | - | - | X | 〃 45. 6
島根原子力 ２ 号 | 松江市鹿島町 | 中国電力 | 原子力 | - | - | 820000 | - | - | X | 平成元. 2
注 1) ESS ‥エネルギア・ソリュｰション・アンド・サービス

## 9-3(2)続
9-３ 発電所
（2）発電所名称・所在地・出力・発電量等 （続）
令和6年3月31日
名 称 | 所 在 地 | 経営主体 | 原動力 | 水系 | 河川名 | 出 力 kW |  |  | 令和5年度 | 送電開始 年 月
[6 empty] | 最 大 | 常 時 | 常 時 せん頭 | 発 電 量
1000 kWh
飯梨川第一 | 安来市広瀬町 | 島根県 | 水力 | 斐伊川 | 飯梨川 | 3000 | 900 | 2500 | 13715 | 昭和42.12
飯梨川第二 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1400 | 380 | 1400 | 6411 | 〃 43.11
飯梨川第三 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 270 | 50 | - | 1629 | 平成 3. 4
山佐 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 山佐川 | 199 | 65 | - | 1418 | 令和 2．9
三成 | 仁多郡奥出雲町 | 〃 | 〃 | 〃 | 斐伊川 | 3150 | 565 | 2871 | 17255 | 昭和 28.10
田井 | 雲南市吉田町 | 〃 | 〃 | 〃 | 深野川 | 110 | 91 | - | 712 | 〃 32. 6
志津見 | 飯石郡飯南町 | 〃 | 〃 | 〃 | 神戸川 | 1700 | 380 | - | 13373 | 平成23.4
勝地 | 江津市桜江町 | 〃 | 〃 | 江の川 | 八戸川支流 家古屋川 | 770 | - | - | 853 | 平成12.10
八戸川第一 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 八戸川 | 6300 | 570 | 4600 | 31297 | 昭和33. 1
八戸川第二 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 2500 | 270 | 710 | 8269 | 〃 51. 4
八戸川第三 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 240 | 182 | - | 161 | 平成12.10
第二浜田ダム管理用 | 浜田市三階町 | 〃 | 〃 | 浜田川 | 浜田川 | 199 | 82 | - | 1148 | 令和3.4
三隅川 | 浜田市三隅町 | 〃 | 〃 | 三隅川 | 三隅川 | 7900 | 1500 | 7000 | 37096 | 昭和 36. 4
矢原川 | 益田市美都町 | 〃 | 〃 | 〃 | 矢原川 | 【廃止】 |  |  | - | 〃 36. 9
御部 | 浜田市三隅町 | 〃 | 〃 | 〃 | 三隅川 | 460 | 180 | - | 1904 | 平成 2. 4
大長見 | 浜田市長見町 | 〃 | 〃 | 周布川 | 周布川 | 199 | 30 | - | 881 | 令和元.１１
三瓶ダム管理用 | 大田市三瓶町 | 〃 | 〃 | 静間川 | 三瓶川 | 250 | 70 | - | 1323 | 平成 8. 3
江津高野山 | 江津市二宮町、 千田町、敬川町 | 〃 | 風力 | - | - | 20700 | - | - | 27939 | 〃 21. 2
江津浄水場 | 江津市松川町 | 〃 | 太陽光 | - | - | 430 | - | - | 472 | 〃 26. 3
江津地域拠点工業団地 | 江津市松川町 | 〃 | 〃 | - | - | 1200 | - | - | 1520 | 〃 28. 3
三隅港臨海工業団地 | 浜田市三隅町 | 〃 | 〃 | - | - | 1800 | - | - | 2120 | 〃 28. 3
石見空港 | 益田市市原町、内田町、高津町、飯田町 | 〃 | 〃 | - | - | 3490 | - | - | 4065 | 〃 29. 6
布部 | 安来市広瀬町 | 安来市 | 水力 | 斐伊川 | 飯梨川 | 225 | 225 | - | 0 | 昭和29. 8 | 布部について↓
伯太 | 安来市伯太町 | 〃 | 〃 | 伯太川 | 伯太川 | 95 | 95 | - | 722 | 〃 34. 4 | リプレース中 R5.1～R8.3（予定）
赤名 | 飯石郡飯南町 | 農協 | 〃 | 江の川 | 塩谷川 | 68 | 52 | - | 447 | 〃 32. 2
三沢 | 仁多郡奥出雲町 | 奥出雲町 | 〃 | 斐伊川 | 阿井川 | 199 | 81 | - | 867 | 〃 32. 4
仁多 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 大馬木川 | 198 | 198 | - | 1530 | 〃 37. 3
阿井 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 阿井川 | 158 | 75 | - | 600 | 平成30.4
都賀 | 邑智郡美郷町 | 農協 | 〃 | 江の川 | 塩谷川 | 190 | 98 | 98 | 1445 | 昭和38. 6
角谷 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 角谷川 | 250 | 116 | 116 | 1692 | 〃 40. 3
三瓶 | 大田市三瓶町 | 〃 | 〃 | 静間川 | 静間川 | 199 | 85 | - | 1452 | 〃 39. 1
吉賀町小水力 | 鹿足郡吉賀町 | 吉賀町 | 〃 | 高津川 | 高津川 | 198 | 198 | 198 | 1575 | 〃 28. 12
注 １ 本表は、令和２年度発電量実績等の把握が可能なものだけを掲載しており、県内の発電所全てを網羅したものではない。
風力発電所については、県営の2施設のみを掲載した。
２ 県営水力、小水力の発電量は受給電力量を記載した。
３ 中国電力（株）の発電所については、平成28年度から発電量が非公表となったが、発電所数が多く出力までは把握
できるので引き続き掲載している。
資料 中国電力株式会社 県企業局施設課 県河川課 小水力発電協会

## 9-4
9-4 送電・変電・配電設備
区 分 |  |  | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度
送電設備 | 線路こう長 （㎞） | 架 空 | 1256.9 | 1258.2 | 1273.02 | 1283.5 | 1279.2
|  | 地 中 | 62 | 62 | 62 | 63.1 | 60.4
| 支 持 物 数 （基） |  | 7529 | 7650 | 8003 | 8246 | 8327
変電設備 | 変 電 所 数 |  | 44 | 55 | 55 | 55 | 53
| 出 力 （kVA） |  | 7534500 | 7716000 | 8716000 | 8715000 | 8677500
配電設備 | 線路こう長 （㎞） | 架 空 | 12896.2 | 12903 | 12909.1 | 12916 | 12925
|  | 地 中 | 274.9 | 276 | 278.3 | 279 | 282.6
| 支 持 物 数 （基） |  | 260094 | 260819 | 261487 | 262167 | 262654
注 配電設備について
１ 平成27年度までは、22kV電線路を含め計上した。
２ 平成28年度から、配電設備には低圧線を含むが、配電所管の送電設備は含まない。
３ 支持物数はＮＴＴへの共架柱を除く。
資料 中国電力ネットワーク株式会社

## 9-5(1)
9-5 都市ガス生産量及び販売量
（1） 種類別生産実績
単位：1000MJ
年度 |  | 石油系ガス | 天然ガス | 液化天然ガス | その他ガス | 計
全 国
令和 | 元 | 57574942 | 72606076 | 1494940999 | ｘ | 1625145789
| 2 | 56991631 | 68627755 | 1448036019 | ｘ | 1573674475
| 3 | 67782844 | 65511497 | 1499350307 | ｘ | 1632672767
| 4 | 82590978 | 58544124 | 1439538913 | ｘ | 1580708429
| 5 | 77619759 | 58003747 | 1382464094 | ｘ | 1518126667
島 根 県
平成 | 28 | 38590 | 0 | 796427 | 0 | 835017
| 29 | 44187 | 0 | 835543 | 0 | 879730
令和 | 5 | … | … | … | … | …
資料 資源エネルギー庁 「ガス事業便覧」「ガス事業年報」（平成30年以降発刊中止）

## 9-5(2)
（2） 用途別販売量
単位：戸、1000MJ
年度 |  | 総 数 |  | 家 庭 用 |  | 商 業 用 |  | 工 業 用 |  | そ の 他
|  | 販売戸数 | 販売量 | 販売戸数 | 販売量 | 販売戸数 | 販売量 | 販売戸数 | 販売量 | 販売戸数 | 販売量
|  |  |  | 全 |  | 国
令和 | 元 | 30990710 | 1691323224 | … | 392485731 | … | 174152189 | … | 996948325 | … | 127736979
| 2 | 31228239 | 1653936166 | … | 419285791 | … | 152877631 | … | 952653045 | … | 129119699
| 3 | 31444874 | 1722508329 | … | 415006764 | … | 154979912 | … | 1020265943 | … | 132255710
| 4 | 31678138 | 1684442630 | … | 390996435 | … | 159975424 | … | 1001182084 | … | 132288687
| 5 | 31896711 | 1590747425 | … | 372339755 | … | 161248595 | … | 927311014 | … | 129848061
|  |  |  | 島 |  | 県 |  |  | 根
平成 | 28 | 27626 | 827328 | 24997 | 238929 | 1959 | 130521 | 21 | 21078 | 649 | 436800
| 29 | 27336 | 886402 | … | 244241 | … | 136982 | … | 21749 | … | 483430
令和 | 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
注 販売戸数は、年度末の取付メーター数である。
資料 資源エネルギー庁 「ガス事業便覧」「ガス事業年報」（平成30年以降発刊中止）

## 9-6(1)
9-6 水道
（1） 市町村別水道普及状況
年 月 日 市 町 村 |  | 行政区域内 総人口 | 合 計 |  |  |  | 上 水 道 |  |  |  | 簡 易 水 道 | [5 empty] | 専 用 水 道 |  |  | 普及率 | 期日 市町村
（自己水源のみによるもの）
|  |  | 箇所数 |  | 計画給水 人 口 | 現在給水 人 口 | 箇所数 |  | 計画給水 人 口 | 現在給水 人 口 | 箇所数 |  | 計画給水 人 口 |  | 現在給水 人 口 |  | 箇所数 | 確 認 時 給水人口 | 現在給水 人 口
|  | 人 |  |  | 人 | 人 |  |  | 人 | 人 |  |  | 人 |  | 人 |  |  | 人 | 人 | ％
令和 | 2.3.31 | 668162 | 48 | 2 | 669683 | 650836 | 15 | 2 | 648305 | 633063 | 8 | 2 | 19825 | 1689 | 17090 | 634 | 10 | 1553 | 683 | 97.4 | 令 2
| 3.3.31 | 666970 | 47 | 2 | 670320 | 647318 | 15 | 2 | 649305 | 629925 | 8 | 2 | 19515 | 1689 | 16891 | 621 | 9 | 1500 | 502 | 97.1 | 3
| 4.3.31 | 659098 | 47 | 2 | 670162 | 638971 | 15 | 2 | 649305 | 622061 | 8 | 2 | 19357 | 1689 | 16415 | 568 | 9 | 1500 | 495 | 96.9 | 4
| 5.3.31 | 650900 | 47 | 2 | 670289 | 633400 | 15 | 2 | 649305 | 616698 | 8 | 2 | 19484 | 1689 | 16238 | 601 | 9 | 1500 | 464 | 97.3 | 5
| 6.3.31 | 643320 | 46 | 2 | 668738 | 626248 | 15 | 2 | 648305 | 610041 | 8 | 2 | 18933 | 1689 | 15793 | 599 | 9 | 1500 | 414 | 97.3 | 6
201 | 松 江 市 | 197404 | 10 | 1 | 199500 | 192352 | 2 | 1 | 199200 | 192234 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 300 | 118 | 97.4 | 201
202 | 浜田市 | 51023 | 4 |  | 52096 | 48145 | 1 |  | 52096 | 48145 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 94.4 | 202
203 | 出雲市 | 170568 | 7 | 1 | 173930 | 169515 | 2 | 1 | 173330 | 169499 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 600 | 16 | 99.4 | 203
204 | 益田市 | 42613 | 2 |  | 44175 | 41612 | 1 |  | 44175 | 41612 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97.7 | 204
205 | 大田市 | 30844 | 4 |  | 32750 | 28737 | 1 |  | 31250 | 28294 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 443 | 443 | 2 | 0 | 0 | 93.2 | 205
206 | 安来市 | 34807 | 2 |  | 39889 | 34579 | 1 |  | 39700 | 34423 | 1 | 1 | 189 | 189 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 206
207 | 江津市 | 21268 | 3 |  | 22673 | 20597 | 1 |  | 22273 | 20317 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 400 | 280 | 96.8 | 207
209 | 雲南市 | 33571 | 2 |  | 36070 | 32288 | 1 |  | 36070 | 32288 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 96.2 | 209
343 | 奥出雲町 | 10838 | 1 |  | 11366 | 10711 | 1 |  | 11366 | 10711 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 343
386 | 飯南町 | 4236 | 1 |  | 4474 | 3958 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 4474 |  | 3958 |  | 0 | 0 | 0 | 93.4 | 386
441 | 川本町 | 3007 | 1 |  | 3350 | 2623 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3350 |  | 2623 |  | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 441
448 | 美郷町 | 3938 | 1 |  | 3615 | 3354 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 3615 |  | 3354 |  | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 448
449 | 邑南町 | 9397 | 2 |  | 12060 | 8404 | 1 |  | 11860 | 8404 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 200 | 0 | 89.4 | 449
501 | 津和野町 | 6258 | 1 |  | 7186 | 6103 | 1 |  | 7186 | 6103 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 501
505 | 吉賀町 | 5520 | 1 |  | 5899 | 5317 | 1 |  | 5899 | 5317 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 96.3 | 505
525 | 海士町 | 2189 | 1 |  | 2342 | 2131 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2342 |  | 2131 |  | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 525
526 | 西ノ島町 | 2552 | 1 |  | 2503 | 2552 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 2503 |  | 2552 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 526
527 | 知夫村 | 581 | 1 |  | 960 | 576 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 960 |  | 576 |  | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 527
528 | 隠岐の島町 | 12706 | 1 |  | 13900 | 12694 | 1 |  | 13900 | 12694 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 528
注 | 1 複数市町村にまたがる上水道については、その市町村ごとに一つの水道として計上し、（ ）に内数で表示した｡合計欄も同様である。
2 簡易水道の（）内は「組合（私）営」分の再掲である。
3 合計の箇所数には、専用水道（自己水源のみによるもの以外のもの）を含む。
資料 県薬事衛生課「島根県の水道」

## 9-6(2)
9-6 水道（続）
（2） 上水道事業及び用水供給事業
令和6年3月31日現在
事 業 主 体 名 |  | 給水開始 年 月 | 原水の 種別 | 計画給水 人 口 | 現在給水 人 口 | 実績１日 |  | 実績１日 | 実績年間 | 給水対象市町村
[6 empty] | 最大給水量 | （分水量） | 平均給水量 | 給 水 量
|  |  |  | 人 | 人 | ㎥ |  | ㎥ | 千㎥
上水道事業計 |  | 14施設 |  | 648305 | 610041 | 284238 | （-） | 208707 | 76359
| 松江市 | 大正 7.6 | 表、浅、深、受 | 190500 | 184169 | 70200 |  | 57309 | 20975
| 益田市 | 昭和8.10 | 表、伏、浅、深 | 44175 | 41612 | 22431 |  | 17784 | 6509
| 浜田市 | 〃 9.6 | 伏、浅、深 | 52119 | 48154 | 27744 |  | 20579 | 7532
| 安来市 | 〃 9.10 | 表、伏、浅、深、受 | 39700 | 34423 | 18100 |  | 11238 | 4102
| 大田市 | 〃28.12 | 表、伏、浅、深、湧、受 | 31300 | 28312 | 13500 |  | 10184 | 3717
| 隠岐の島町 | 〃34.12 | 表、浅、深､湧 | 13900 | 12694 | 8900 |  | 5265 | 1927
| 出雲市 | 〃32.12 | 伏、浅、深、湧、受 | 143000 | 139099 | 62400 |  | 45191 | 16540
| 江津市 | 〃35.11 | 浅、深、受 | 22200 | 20290 | 9130 |  | 6852 | 2501
| 斐川宍道水道企業団 | 〃36.8 | 浅、深、受 | 39000 | 38455 | 19000 |  | 11978 | 4384
| 雲南市 | 〃 53.4 | 表､伏、浅、深、湧、受 | 36100 | 32298 | 14700 |  | 10205 | 3735
| 奥出雲町 | 平成29.3 | 表､伏、浅、深、湧 | 11366 | 10711 | 5763 |  | 3915 | 1433
| 吉賀町 | 昭和55.4 | 表、伏、浅、深 | 5921 | 5335 | 3070 |  | 2139 | 783
| 邑南町 | 〃 29.4 | 表、浅、深、湧 | 11860 | 8404 | 5080 |  | 3355 | 1228
| 津和野町 | 〃 33.4 | 表、浅 | 7164 | 6085 | 4220 |  | 2713 | 993
用水供給事業
| 島根県企業局計 | 2施設 | - | 340086 | 0 | 71280 | （-） | 68062 | 24910
| 島根県水道用水供給事業 | 昭和44.6 | - | 268086 | 0 | 59034 |  | 56501 | 20679 | 松江市、安来市、雲南市、出雲市
| 江の川水道用水供給事業 | 昭和60.4 | - | 72000 | 0 | 12246 |  | 11561 | 4231 | 江津市、大田市
注 原水の種別 表…表流水（ダム直＋ダム放流＋湖沼＋河川） 伏…伏流水 浅…浅井戸 深…深井戸 湧…湧水 受…浄水受水
資料 県薬事衛生課

## 9-6(3)
（3） 汚水処理人口普及状況
令和6年3月31日現在
年 度 市町村 |  | 行政 人口（A） | 汚水処理 人口（B） | 汚水処理人口普及率
（B）/（A）×100
|  | 人 | 人 | ％
総数 |  | 646101 | 541536 | 83.8
201 | 松 江 市 | 194814 | 190995 | 98
202 | 浜田市 | 49096 | 24529 | 50
203 | 出雲市 | 172455 | 155537 | 90.2
204 | 益田市 | 43327 | 22543 | 52
205 | 大田市 | 31925 | 18244 | 57.1
206 | 安来市 | 35623 | 32437 | 91.1
207 | 江津市 | 21464 | 12313 | 57.4
209 | 雲南市 | 34826 | 31908 | 91.6
343 | 奥出雲町 | 11214 | 10564 | 94.2
386 | 飯南町 | 4347 | 3934 | 90.5
441 | 川本町 | 2955 | 2030 | 68.7
448 | 美郷町 | 4089 | 3504 | 85.7
449 | 邑南町 | 9616 | 8981 | 93.4
501 | 津和野町 | 6466 | 4750 | 73.5
505 | 吉賀町 | 5599 | 4026 | 71.9
525 | 海士町 | 2131 | 2103 | 98.7
526 | 西ノ島町 | 2485 | 2415 | 97.2
527 | 知夫村 | 581 | 581 | 100
528 | 隠岐の島町 | 13088 | 10142 | 77.5
注 | 1 行政人口：住民基本台帳人口
2 汚水処理人口：公共下水道、農（漁）業集落排水施設等、合併処理浄化槽、コミュニティ・プラントなどが整備されている人口
資料 県下水道推進課